| # KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) |  |
| --- | --- |
| Uraian Pendahuluan |  |
| 1. Latar Belakang | Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dibiayai oleh Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Merupakan Pembangunan Fasilitas Baru di lingkungan RSJD Surakarta dan merupakan pekerjaan yang berkelanjutan. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III RSJD Surakarta, diharapkan dapat meningkatkan ruang kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta performance bangunan dari jalan utama sehingga dapat meningkatkan fasilitas pelayanan dan karakter bangunan khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya. Dalam pelaksanaan fungsinya RSJD Surakarta, diperlukan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan bagian dari Masterplan Pengembangan Pembangunan RSJD Surakarta dan menjadi salah satu prioritas dalam tahap pembangunan RSJD Surakarta mulai tahun anggaran 2017-Selesai. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2019 menganggarkan dana APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang tertuang dalam dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah RSJD Surakarta Tahun 2019. |
| 2. Maksud dan Tujuan | Maksud: Pengadaan Jasa Konstruksi ini diharapkan dapat memperoleh Penyedia Jasa Konstruksi yang bisa menjalankan tugas pelaksanaan konstruksi fisik dan Hasil pekerjaan yang baik dari segi kuantitas dan kualitas terinci yang sesuai dengan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu : - Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya; - Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; - Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; - Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya; - Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan; - Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat APBD Provinsi Jawa Tengah rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat; - Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi (MK) dan pejabat pengelola teknis pekerjaan (pptk) dan diketahui oleh perencana konstruksi. - Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi; Tujuan: Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengoptimalkan pekerjaan konstruksi, dimana hasil pekerjaan ini akan menjadi pedoman perkembangan/progres pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun anggaran 2019. |
| 3. Sasaran | Sasaran Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah tercapainya Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai berikut : - Membentuk wadah yang menampung kegiatan dan pelaksanaan masing-masing fungsi yang direncanakan, yang diharapkan akan dapat ditampung secara menyeluruh dan terpadu serta meningkatkan performance bangunan secara keseluruhan dari jalan utama (Jl. Ki Hajar Dewantoro) pada lingkungan RSJD Surakarta. - Memanfaatkan perlengkapan bangunan beserta persyaratannya (Equipment And Requirement) secara efisien dan efektif, sesuai dengan system yang paling memungkinkan tanpa menimbulkan gangguan, serta sesuai dengan dokumen perencanaan dan arah pedoman pengembangan RSJD Surakarta. |
| 4. Lokasi Pekerjaan | RSJD Surakarta, Jl Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Suarakarta |
| 5. Sumber Pendanaan | Untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diperlukan biaya kurang lebih Rp. 6.560.874.000 (enam milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN 10% dengan sumber dana RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2019. Biaya pekerjaan Konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, dengan cara dibayarkan secara bertahap per termyn sesuai dengan progress fisik yang telah dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, |
| 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen | Nama Pejabat Pembuat Komitmen: dr.AGUSTINI CHRISTIAWATI,MM Satuan Kerja: RSJD Surakarta |
| Data Penunjang |  |
| 7. Data Dasar | - Peta Dasar Lokasi (Tapak) - Lay Out Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta - Gambar DED dari Konsultan Perencana |
| 8. Standar Teknis | - Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara |
| 9. Studi-Studi Terdahulu | - Review DED Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Perencanaan DED Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta |
| 10. Referensi Hukum | - Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. - Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. - Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya. - Peraturan Presiden RI. Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Bangunan Negara - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara |

| Ruang Lingkup |  |
| --- | --- |
| 11. Lingkup Pekerjaan | Lingkup Pekerjaan (Scope Of Work). Pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ini terdiri dari ruang POLI, beserta kelengkapannya dimana detail mengikuti gambar dan bestek. |
| 12. Keluaran | Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : a. Laporan harian, berisi keterangan tentang : - Tenaga kerja - Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak - Alat-alat - Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan - Waktu pelaksanaan pekerjaan c. Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian; dan Laporan Cuaca d. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). e. Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran; f. Laporan perubahan pekerjaan tambah kurang; g. Mengadakan pertemuan di lapangan (site meeting); h. Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time Schedule kontraktor pelaksana; i. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing); j. Foto Dokumentasi (0% s/d 100%); k. manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung,termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan. |
| 13. Persyaratan Penyedia 14 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen | Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : - Peserta berbadan usaha harus memiliki SBU dan IUJK dengan Kualifikasi Non Kecil pada Klasifikasi Bangunan Gedung sub klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan. - Memiliki sertifikat : ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007 - Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit. Tidak ada Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas yang spesifik dari Pejabat Pembuat Komitmen. Data Perencanaan akan diberikan kepada pemenang lelang Penyedia jasa konstruksi. Fasilitas Ruang kerja akan disediakan oleh Penyedia jasa Konstruksi |
| 15. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi | Peralatan yang dibutuhkan dan jumlahnya antara lain : No; Uraian; Jumlah; Kapasitas. 1; Beton Molen; 3; Unit; 350 liter. 2; Scaffolding; 750; set; -. 3; Pompa Air; 1; unit; 48 liter/mnt. 4; Potong keramik; 3; unit; -. 5; Bar Cutter; 1; unit; -. 6; Bar Bender; 1; unit; -. 7; Stamper; 1; unit; 4 HP. 8; Lift Barang; 1; unit; 200 kg. 9; Dump Truck; 2; unit; 3 m3. 10; Jaring Pengaman Proyek; 4000; m2; -. 11; Theodholit; 1; unit; -. 12; Concrete Vibrator; 2; unit; -. 13; Mobil Pick up; 2; unit; -. 14; Mesin Las Listrik; 2; unit; -. 15; Tangki Air; 1; unit; 2000 liter. 16; Genset; 1; unit; 50 kva. |
| 16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan 17. Personil yang dibutuhkan | Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan diperkirakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK . Personil yang dibutuhkan dan persyaratannya antara lain : No; Jml; Kualifikasi; Minimal Pendidikan; Minimal Pengalaman; Sertifikasi; Ket. 1; 1 org; Project Manager; S1 Teknik Sipil; 5 tahun; SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602); Melampirkan CV,Ijazah, KTP dan NPWP. 2; 1 org; Site Manager; S1 Teknik Sipil; 3 tahun; SKA Ahli teknik Bangunan Gedung Muda; Melampirkan CV,Ijazah, KTP dan NPWP. 3; 1 org; Pelaksana Arsitektur; S1 Teknik Arsitektur; 3 tahun; SKA Arsitek Muda (101); Melampirkan CV,Ijazah, KTP dan NPWP. 4; 1 org; Pelaksana Sipil/ Struktur; S1 Teknik Sipil; 3 tahun; SKA Teknik Bangunan Gedung Muda (201); Melampirkan CV,Ijazah, KTP dan NPWP. 5; 1 org; Pelaksana Elektrikal; S1 Teknik Elektro; 3 Tahun; SKA Ahli Muda Teknik Elektro dan Telekomunikasi dalam Gedung (405); Melampirkan CV,Ijazah, KTP dan NPWP. 6; 1 org; Pelaksana Mekanikal; S1 Teknik Mesin; 3 Tahun; SKA Ahli Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik (404); Melampirkan CV,Ijazah, KTP dan NPWP. 7; 1 org; Quantity Surveyor; DIII Teknik Sipil; 3 Tahun; SKT; Melampirkan CV,Ijazah, KTP dan NPWP. 8; 1 org; Pelaksana K3; SMK Bangunan; 2 Tahun; Bersertifikat K-3; Melampirkan, Ijazah, KTP. 9; 1 org; Drafter; SMK bangunan gedung; 3 Tahun; SKT Drafter/ Juru Gambar (003); Melampirkan, Ijazah, KTP. 10; 1 org; Tenaga Logistik dan Administrasi; SMU/K; -; -; Melampirkan, Ijazah, KTP. |
| 18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan | Sesuai dengan Jadwal Pelelangan Umum dalam LPSE |

|  | MATERIAL LIST DAN DUKUNGAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RSJD SURAKARTA |  |  |  |  |  |
| No. | MATERIAL | DUKUNGAN SUB KONTRAKTOR | DUKUNGAN VENDOR / PRODUSEN | DUKUNGAN DISTRIBUTOR | DUKUNGAN BROSUR | MERK |
| I | MEKANIKAL , ELEKTRIKAL DAN PLUMBING |  |  |  |  |  |
| 1 | LISTRIK |  |  |  |  |  |
|  | - POWER KABEL SNI, S-PLN, PUIL, |  |  | V | V | Suprime, Kabel Metal, Kabelindo, Tranka |
|  | - KABEL FRC, LOW SMOK |  |  | V | V | Wilson, Betaflame, & Pyrotec |
|  | - KOMPONEN PANEL |  |  | V | V | SIEMENS, MERLIN GERIN TELEMECHANIQUE, LEGRAND atau ABB |
|  | - PANEL MEKER |  |  | V | V | Simetri, Terasakti, Puramayungan, Prima Daya Teknik |
|  | - LAMPU |  |  | V | V | ARTOLITE, SPECTRA, OSRAM, LED PHILIP |
|  | - LAMPU EMERGENCY |  |  | V | V | MANVIER atau CHLORIDE |
|  | - ARMATURA LAMPU |  |  | V | V | ARTHOLITE, OSRAM, Philips, GE & Terasakti |
|  | - PENANGKAL PETIR |  |  | V | V | Pulsar, Helita, EF, RF, Thomas/Gent |
|  | - CONDUID |  |  | V | V | Clipsal, Boss, Ega |
|  | - CABLE TRAY |  |  | V | V | Spectra, Tri Abadi, Three Star |
|  | - Ballast Magnetic (Low Loss) |  |  | V | V | Philips, ATCO, Vosloh Swabe, May&Christy |
|  | - TRANSFORMATOR |  |  | V | V | UNINDO, SCHNEIDER. |
|  | - MESIN DIESEL 500KVA |  |  | V | V | VOLVO, PERKINS, CATTERPILLAR, MITSUBISHI. |
|  | - ALAT VENTILASI RUANG |  |  | V | V | NATIONAL, WOODS |
|  | - PIPA BAHAN BAKAR |  |  | V | V | PPI, BAKRIE, PPR |
|  | - PEREDAM SUARA |  |  | V | V | AB WOOL, PARAWOOL, ACI. |
|  | - PIPA CEROBONG GAS BUANG |  |  | V | V | PPI, BAKRIE, PPR |
|  | - KABEL TAHAN API |  |  | V | V | KABELMETAL, SUMITOMO atau FUJI tipe Non Halogen |
|  | - SAKLAR |  |  | V | V | JUNG ST-550, BERKER MODUL-2 atau CLIPSAL Mega – 2000, LEGRAND |
| 2. | PLUMBING |  |  |  |  |  |
|  | - PIPA AIR BERSIH PPR PN 10 |  |  | V | V | BE, Agrusan & Rehau, TORO |
|  | - PIPA AIR BEKAS & AIR KOTOR PVC AW 10 K, JIS, Warna Abu-abu |  |  | V | V | Rehau, RUCIKA & PRALON |
|  | - VALVE-VALVE, 10 K |  |  | V | V | Haneywell, CONEX, Jonson |
|  | - PIPA TALNG AIR HUJAN PVC AW 10 K, JIS, Warna Abu-abu |  |  | V | V | RUCIKA, PRALON & REHAU |
|  | - POMPA INSUCTIAN |  |  | V | V | Grounfos, Wilo, Ritz & Lowara |
|  | - WATER LEVEL CONTROL |  |  | V | V | Omron, Telemecanique, Honeywell |
|  | - FABREGLAS TANKY |  |  | V | V | Induro, Whale, Reckat |
| 3. | COOLING TOWER |  |  |  |  |  |
|  | - Colling Tower Kap 140 TR | V | V |  | V | LIANGCHI, SINWA & KUKEN |
|  | - Pompa Chiller & Cooling Tower | V | V |  | V | Ebara ( Indobara ) , Ritz & Lowara |
| 4. | AC CHILLER |  |  |  |  |  |
|  | - Water Coold Chiller | V | V |  | V | Daikin & EUROKLIMAT |
|  | - AHU Doble Skin | V | V |  | V | Daikin & EUROKLIMAT |
|  | - Ducting AC & EX/FA | V | V |  | V | Locform, Fumira & Sarana |
|  | - Grille & Diffuser AC Alluminium | V | V |  | V | Comfort Aire, Prima Wangi & Catura |
|  | - Fan Industrial | V | V |  | V | National/Panasonic, Kruger & kdk |
|  | - Peredam Getaran | V | V |  | V | Kinetic, Tozen & Tomahawk |
|  | - Pipa Chiller, Pipa PPR-PN 16/20 | V | V |  | V | BE, Agrusan & Rehau |
|  | - Pipa Heider GIP Medium A | V | V |  | V | SPINDO, Bakri & PPI |
| 5. | AC VRF |  |  |  |  |  |
|  | - Lantai 2 & 3 ( Outdoor 2 Compressor Inverter ) | V | V |  | V | Mitsubishi, DAIKIN, Hitachi |
|  | - Pipa Refigeran | V | V |  | V | Kembla, Muler & Anaba Denco |
|  | - Isolasi Pipa Refigeran | V | V |  | V | Armaflex, Insoflex & Aeroflex |
| 6 | HYDRANT |  |  |  | V | Appron, Oseki, Servo, Sinlog |
|  | - PIPA SEC 40 |  |  |  | V | SPINDO, Bakri, PPI, Bumikaya |
|  | - RELIEF VALVE |  |  |  | V | Muesco, Fushimen, Yoshitake |
|  | - VALVE-VALVE, 10 K |  |  |  | V | Haneywell, CONEX, Jonson |
|  | - POMPA |  |  |  | V | Standar NFPA, Produc Arthur, Petersen, Verbenkmos |
| 7. | FIRE ALARM, |  |  |  | V | KIDDE, NOTIFIER, NITTAN, NOHMI, Honeywell |
|  | - KABEL KONTROL |  |  |  | V | KABELMETAL, KABELINDO atau SUPREME. |
|  | - PIPA PELINDUNG KABEL |  |  |  | V | DOUBLE-H, EGA, atau CLIPSAL. |
|  | - KABEL TWISTED SHIELDED |  |  |  | V | BELDEN atau YURI ex import. |
| 8. | PEMANAS AIR ELEKTRIK |  |  |  | V | Doolderop, ARISTON, Rime & RINNAI |
| 9 | CCTV (IP CAMERA) |  |  |  | V | HILLS, WISI, IKUSI atau FAGOR, Honeywell |
| 10 | MATV |  |  | V | V | HILLS, WISI, IKUSI atau FAGOR |
| 11 | GAS MEDIS | V |  | V | V | SAMSUNG, BEKAUN MIDAIS, C&U |
| 12 | TELEPON |  |  | V | V | NATIONAL, PANASONIC, NEC, LG dan TOSHIBA. |
| 13 | NURSE CALL |  |  | V | V | RAULAND, ASCOM, COMMOX |
| 14 | TATA SUARA |  |  | V | V | PHILIPS, TOA, ALTEC. |
| II | ARSITEKTUR DAN FINISHING |  |  |  |  |  |
| 1 | BATA RINGAN |  |  |  | V | HEBEL. CITICON, JAYA CELCON |
| 2. | PLESTERAN |  |  |  | V | LEMKRA, CIPTA MORTAR UTAMA |
| 3. | SEMEN |  |  |  | V | NUSANTARA, GRESIK, TIGA RODA |
| 4 | KUSEN PINTU JENDELA ALUMUNIUM | V |  | V | V | ALEXINDO, ALCONA, INDAL |
| 5 | PINTU BESI EMERGENCY (FIRE DOOR) |  |  |  | V | BOSTINCO, MARKS, LION |
| 6. | KACA |  |  |  | V | ASAHIMAS, SAINT GOBAIN |
| 7. | PENGGANTUNG DAN PENGUNCI |  |  |  | V | DEKSON, ISEO, KUPPE |
| 8. | PLAFOND GYPSUM |  |  | V | V | JAYABOARD, KNAUFF, GYPROC |
| 9. | LANTAI/ DINDING HT |  |  |  | V | GRANITO KW 1, ESSENZA KW 1, ROMAN GRANIT KW 1 |
| 10 | PLAFON LINIER U PVC |  |  | V | V | SUNDA PLAFON, KANGMBANG |
| 10. | FLOOR HARDENER |  |  |  |  | SIKA, FOSROC |
| 11. | VINYL |  |  |  | V | TAJIMA , TARKET, ARMSTRONG |
| 12 | CAT |  |  |  | V | PROPAN, MOWILEX, JOTUN |
| 13. | SANITAIR |  |  |  | V | TOTO, AMERICAN STANDARD, GROHE |
| 14. | ALUMINIUM COMPOSIT PANEL (ACP) |  |  | V | V | ALUFLUX, ALCOMEX, ALPOLIC |
| 15. | WATERPROOFING |  |  |  | V | BASF, SIKA, FOSROC, LEMKRA |
| 16. | PENUTUP ATAP |  |  |  | V | ALDERON, SKYDECK, AVANTGUARD |

#### CATATAN :

#### Semua  persyaratan  dan  dukungan  material   harus  asli , baik dari  produsen  atau  distributor sedangkan  brosur  harus  asli  bukan  download dari  internet/ foto copy.

#### Dukungan  tersebut  bila  tidak  bisa  di  sediakan  / dipenuhi  akan  menggugurkan  penawaran.

Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.